## 日常各类医辅物资
日常各类医疗辅助物资的市场调研清单 | [5 empty] | 品牌1 | [6 empty] | 品牌2 | [6 empty] | 品牌3
序号 | 名称 | 参考品牌（报价至少有此品牌，可以是含此品牌的三个品牌报价） | 规格 | 型号/图片 | 计量单位 | 产品名称 （按包装盒上标注填写） | 品牌 （新增品牌品质需优于当前在用品牌） | 规格 | 型号 | 产地属性 （国产/进口） | 供应商报价（元） | 产品技术参数描述 | 产品名称 （按包装盒上标注填写） | 品牌 （新增品牌品质需优于当前在用品牌） | 规格 | 型号 | 产地属性 （国产/进口） | 供应商报价（元） | 产品技术参数描述 | 产品名称 （按包装盒上标注填写） | 品牌 （新增品牌品质需优于当前在用品牌） | 规格 | 型号 | 产地属性 （国产/进口） | 供应商报价（元） | 产品技术参数描述 | 功能用途
1 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 山东新华 | 10*1.7 cm | IG1342 | 盒 | [21 empty] | 用于压力蒸汽灭菌（134℃，4min)包内化学监测的覆膜指示卡
2 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 山东新华 | 7*1.5cm | IG1345 | 盒
3 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 山东新华 | 200片/盒 |  | 盒 | [21 empty] | 用于医疗机构预真空压力蒸汽灭菌包内监测，放置在灭菌物品包中心，通过颜色变化，判断灭菌包内部是否达到 132℃、维持 4 分钟的灭菌温度与时间条件，快速区分已经过灭菌处理和未灭菌物品。
4 | B-D 预警测试包 | 山东新华 | 120*120*45 |  | 个 | [21 empty] | 用于预真空压力蒸汽灭菌器每日空载 B-D 测试，检测灭菌器冷空气排出能力与蒸汽渗透性能；提前预警设备故障。判断灭菌器真空系统、密封性能是否正常，只有 B-D 测试合格，灭菌器才可开展当日灭菌工作。
5 | 压力蒸汽灭菌化学测试包（PCD） | 山东新华 | 标准 | PD1321 | 个 | [21 empty] | 用于预真空压力蒸汽灭菌每炉次批量化学监测，放置灭菌器内最难灭菌位置，通过内置爬行卡监测灭菌过程中温度、饱和蒸汽、作用时间是否达标，评估整炉装载灭菌条件是否满足要求。
6 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 | 山东新华 | 极速 |  | 个 | [21 empty] | 用于132℃/134℃预真空压力蒸汽灭菌器的生物监测。将挑战包放置灭菌器最难灭菌位置，通过内置极速生物指示剂快速检测灭菌程序能否杀灭芽孢，验证灭菌设备灭菌效果，用于灭菌器常规监测、装载监测、设备维修后性能验证
7 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 山东新华 | 840片/包 |  | 包 | [21 empty] | 粘贴于灭菌包裹外表面，通过指示剂是否变黑，直观区分包裹有没有经过压力蒸汽灭菌处理；同时可书写信息，用于灭菌包标识管理。
8 | 环氧乙烷灭菌生物指示剂 | 山东新华 | 50 支 / 盒 |  | 支 | [21 empty] | 用于环氧乙烷（EO）灭菌器灭菌过程生物监测，验证灭菌程序能否有效杀灭微生物芽孢，判定医疗器械灭菌是否达到无菌保证水平，是医院复用器械环氧乙烷灭菌的强制性生物监测耗材。灭菌结束后进行培养，以此判断本次灭菌批次是否合格。
9 | 极速生物指示剂 | 3M | 50支/盒 | 1492v | 支 | [21 empty] | 用于132°C到135°C预真空压力蒸汽灭菌过程的质量监测。
10 | 极速生物综合挑战测试包 | 3M | 24包/箱 | 41482V | 包 | [21 empty] | 用于132°C-135°C预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证。
11 | B-D 测试包 | 3M | 30包/箱 | 00135LF | 包 | [21 empty] | 用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排出效果。
12 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 3M | 25包/盒，2盒/箱 | 1298 | 包 | [21 empty] | 可监测环氧乙烧(包括100%环氧乙烷气体和环氧乙烷混合气体)灭菌效果。
13 | 蛋白残留清洗测试棒 | 3M | 50支/盒 | MPR50 | 支 | [21 empty] | 可用于仪器在清洗器/消毒器内处理后评估仪器上的污染蛋白质残留水平。应在清洁后使用检测试剂盒，以评估仪器是否足够清洁以进行有效杀菌。
14 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 3M | 240条/盒 | 1251 | 盒 | [21 empty] | 用于环氧乙烷灭菌效果的化学监测。
15 | 环氧乙烷灭菌快速生物培养指示 | 3M | 50支/盒4盒/箱 | 1294 | 盒 | [21 empty] | 本产品适用于监测:1.100%环氧乙烷灭菌过程。2.环氧乙烷混合气体的灭菌监测。
16 | 环氧乙烷灭菌气体 | 3M | 12支/盒 | 4-100GS | 瓶 | [21 empty] | 1、适用于多种医疗用品的灭菌，如硬式和软式窥镜、麻醉设备、手术器械、橡胶制品、塑料制品等。 2、在与灭菌器的交互配合上有更好的兼容性和稳定性，例如在气罐刺破释放气体的过程中，能更精准地控制气体释放量和释放速度。也可能在抗干扰能力上有所增强。 3、每个气罐只含单次所需环氧乙烷量。气罐放置在灭菌器腔体内并且只有在腔体门牢固锁定后才会被刺穿。腔体运转过程,腔体始终处于负压状态。 4、灭菌过程全程负压。在环氧乙烷气体暴露期间,如果负压系统受到损害,室内空气将进入腔体。在这种情况下,系统将检测到压力升高,系统将会自动取消循环。同时系统将用室内空气冲洗灭菌腔体,并通过灭菌器系统通风口将其排出。 5、不需要使用外部的气体管路过滤器。
17 | 环氧乙烷灭菌气体 | 3M | 12支/箱 | 8-170GS | 支
18 | 全能强效多酶清洗液 5L | 3M | 3瓶/箱 | 70508 | 瓶 | [21 empty] | 广泛适用于各类自动洁洗系统，如长龙清洗机、单腔清洗机、内镜清洗机、超声清洗机以及手工清洗。适用于各类手术器械、口腔科器械、软式内镜、硬式内窥镜、麻醉物品及其他医疗器械。
19 | 手工专用强效多酶清洗液 | 3M | 瓶 | 70508-M | 瓶 | [21 empty] | 适用于软式及硬式内窥镜的手工清洗，超声清洗。内镜专用清洗机以及自动清洗机。
20 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 3M | 500张/包2包/箱 | 1243A | 包 | [21 empty] | 该指示卡由纸芯和对蒸汽及温度敏感的位于纸/塑和纸/塑/金属压片中的化学球组成，化学球溶解后变为黑色并沿纸芯移动，并可通过卡片上的绿色ACCEPT（成功）和红色REJECT（失败）窗口观察到。该移动由蒸汽质量、时间和温度决定。
21 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 3M | 20卷/箱 | 3MTM1322 | 卷 | [21 empty] | 用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。本胶带可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理。可用于下排气式和预真空式(包括脉动)压力蒸汽灭菌的化学监测。
22 | 一次性包装材料专用灭菌指示胶带 | 3M | 20卷/箱 | 3MTM1355 | 卷 | [21 empty] | 3MTM1355一次性包装材料专用灭菌指示胶带(压力蒸汽)用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否经过灭菌过程。可用于121°C，132°C的压力蒸汽灭菌过程指示。
23 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 3M | 64包/箱 | 41360PCD | 包 | [21 empty] | 适用于121°C下排气压力蒸汽灭菌或132°C预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测。
24 | 高压蒸气快速阅读生物培养指示剂 | 3M | 50支/盒，4盒/箱 | 1292 | 支 | [21 empty] | 用于121°C下排气和132°C预真空压力蒸汽灭菌过程的质量控制。
25 | 压力蒸气灭菌标准生物测试包 | 3M | 25包/箱 | 1296 | 包 | [21 empty] | 用于132°C预真空压力蒸汽灭菌过程的质量监测。
26 | 澳泉牌灭菌纸塑包装袋 | 澳泉 | 12.5*200m | 12.5*200m | 卷
27 | 澳泉牌灭菌纸塑包装袋 | 澳泉 | 5.5*200m | 5.5*200m | 卷
28 | 澳泉牌灭菌纸塑包装袋 | 澳泉 | 15*200m | 15*200m | 卷
29 | 澳泉牌灭菌纸塑包装袋 | 澳泉 | 25*200m | 25*200m | 卷
30 | 澳泉牌灭菌纸塑包装袋 | 澳泉 | 10*200m | 10*200m | 卷
31 | 澳泉牌灭菌纸塑包装袋 | 澳泉 | 7.5*200m | 7.5*200m | 卷
32 | 澳泉牌吸水布 | 澳泉 | 60cm*90cm 50克 | AP6090 | 张
33 | 50克澳泉牌吸水布 30cm40cm | 澳泉 | 30cm*40cm | AP3040 | 张
34 | 50克澳泉牌吸水布 25cm35cm | 澳泉 | 25cm*35cm | AP2535 | 张
35 | 50克澳泉牌吸水布 20cm25cm | 澳泉 | 20cm*25cm | AP2025 | 张
36 | 医用包布 | 振德 | 50*50 双色无纺布 |  | 张 | [21 empty] | 适用于包裹医疗器械或包裹医疗器械进行灭菌处理。
37 | 医用包布 | 振德 | 60*60 双色无纺布 | 800张/箱 | 张 | [21 empty] | 适用于包裹医疗器械或包裹医疗器械进行灭菌处理。
38 | 医用包布 | 振德 | 75*75 双色无纺布 |  | 张 | [21 empty] | 适用于包裹医疗器械或包裹医疗器械进行灭菌处理。
39 | 医用封口胶带（加强型） | VP泰瑞琳 | 48卷/箱，19mm*50m |  | 卷 | [21 empty] | 适用于消毒供应中心、手术室及其他需要包装的临床需求
40 | 一次性灭菌包装材料(金宝灭菌包装用无纺布) | 金宝 | 50*50cm，1000 张 / 箱 |  | 张
41 | 一次性灭菌包装材料(金宝灭菌包装用无纺布) | 金宝 | 60*60cm，500 张 / 箱 |  | 张
42 | 喷雾型器械润滑剂 | 韦格博士 | 400ml，12 瓶 / 箱 |  | 瓶 | [21 empty] | 适用于各类手术器械关机、牙科手机轴承、各类推车脚轮的手工润滑。
43 | 压力蒸汽灭菌化学指示物(BD) | gke | 500条/包 | 211-150 | 条 | [21 empty] | 适用于压力蒸汽灭菌器的BD测试
44 | 压力蒸汽灭菌化学指示物(批量） | gke | 500条/包 | 211 | 条 | [21 empty] | 适用于压力蒸汽灭菌过程的监测及灭菌效果鉴定；适用于实体器械、辅料类物品与具有空腔和管腔的医疗器械的灭菌过程监测及灭菌效果鉴定。
45 | STERRAD®化学指示卡（化学指示纸片） | ASP | 250片/盒 | 14100 | 盒 | [21 empty] | 在与待灭菌的医疗器械共同放入STERRAD过氧化氢低温等离子体灭菌系统中进行灭菌，其用于区分已灭菌和未灭菌的物品。STERRAD化学指示卡为灭菌过程提供更多地保证。它与生物指示剂配合使用
46 | STERRAD VELOCITY 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物过程挑战装置 | ASP | 30支/箱 | 43210-30 | 支 | [21 empty] | 用于频繁监测和定期测试使用过氧化氢作为灭菌剂的STERRAD灭菌循环。
47 | STERRAD 100S 型过氧化氢低温等离子灭菌装置卡匣 | ASP | 5片/箱 | 10113 | 箱 | [21 empty] | 应与STERRAD 100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器配合使用
48 | STERRAD 100S 打印纸 | ASP | 100卷/箱 | 3175 | 卷 | [21 empty] | /
49 | STERRAD 100NX 型过氧化氢低温等离子灭菌装置卡匣 | ASP | 2片/箱 | 10144 | 箱 | [21 empty] | 应与STERRAD 100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器配合使用
50 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | ASP | 4卷/箱 150mm*70m | 12415 | 卷 | [21 empty] | 在过氧化氢低温等离子体灭菌系统内使用，预期用于包装STERRAD灭菌系统中最终灭菌的医疗器械。灭菌循环完成后，袋卷一直保持无菌状态，直到袋卷的封口被开启
51 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | ASP | 6卷/箱 75mm*70m | 12407 | 卷
52 | 胶垢去除剂 | 美洁斯 | 472ML/瓶 | 472ml | 瓶 | [21 empty] | 病患皮肤上胶带，或CSSD的各类手术器械与物品 表面的各类医用胶带残留黏胶的去除。
53 | 除尘垫 |  | 60*90 | 60*90 | 沓 | [21 empty] | 有效粘除人员鞋底、转运推车车轮附着粉尘、微粒，防止污染物进入洁净空间；多层可撕设计，脏污后撕除表层即可持续使用，维持环境洁净标准。
54 | 润滑防锈剂 | weiman | 710ml / 瓶 | 5-Way | 瓶 | [21 empty] | 多功效渗透润滑、除湿、防锈；适用于机电设备、五金构件日常保养；不含氟利昂，低残留
55 | 自吸过滤式防颗粒呼吸器* |  | 10个/盒，80盒/箱 | 8577CN | 个 | [21 empty] | 防护油性、非油性颗粒物，同时减除异味水平有机蒸气（溶剂、油漆气味、轻微化学挥发气味、油烟等）； 适用于实验室、清洁消杀、少量化学品操作、粉尘作业等场景；
56 | PH 广泛试纸 | 三爱思 |  | PH1-14 | 本 | [21 empty] | 检测气态或液态物质酸碱性
57 | 四环消毒剂浓度试纸 | 北京四环 |  | 614421 G-1型 | 盒
58 | 四环紫外线强度指示卡 | 北京四环 |  | 614401 | 盒
59 | 氧气袋 |  |  | 630652 SY-42L | 个
60 | 延长管（耐高温高压） | 花山 | 材质PVC，外径4mm，内径3mm，135cm，带接头，15000套/箱 |  | 套
61 | 眼罩 |  | 3500个/箱 |  | 个 | [21 empty] | 适用于眼科手术及眼部外伤后，作为眼部外部物理防护，防止揉擦、磕碰挤压眼部创口；多孔结构通风透气，阻挡灰尘异物，保护术眼避免二次损伤。
62 | 欧姆龙臂带 | 欧姆龙 |  | HEM-CR24 | 个
63 | 体重秤 | 苏宏 | 水平有尺 | RGZ‑200（电子立柱） | 台
64 | 硬接种环 |  | 1ul，10支/包200包/箱 | 8175CS10H | 支
65 | 厌氧产气袋 |  | 20袋+20剂+2棒/盒 |  | 盒
66 | 厌氧指示器 |  | 50条/盒 |  | 盒
67 | 载玻片 |  | 1.1mm/片 50片/盒50盒/箱 | 7101 | 盒
68 | 载玻片 |  | 1.2mm/片 50片/盒50盒/箱 | 7105 | 盒
69 | 排水管 | 能联 | 1-80CM |  | 支
70 | 排水管 | 能联 | DN8-13M |  | 根
71 | 过滤网(塑料) |  | 圆形，5块/箱，滤材厚度0.55cm | TOSOH | 块
72 | 液相色谱柱 |  | 10-VX952505-L |  | 支
73 | 液相自动进样瓶瓶(含垫片) |  | 100个/包 | 1035 | 包
74 | 钻石二代液相色谱柱 |  | 1根/盒， 250 x 4.6mm | 99651 | 根
75 | 记号笔 |  | 支（包埋盒上做标记用） |  | 支
76 | 石蜡 |  | 58-60度 |  | 500g
77 | 包埋盒 |  | XW-BMH-043 |  | 个
78 | 通用玻片盖板 |  | 160片，S21 4611 |  | 盒
79 | 开放试剂瓶 | 徕卡（leica) | OP79193-SZ |  | 盒
80 | 油膏盅 |  | CR10CM |  | 个
81 | 广口瓶 |  | 透明，60ml,高80mm口径30mm |  | 个
82 | PCS TIP吸样头 |  | 1000支/盒 |  | 盒
83 | 封口性能测试条 |  | 高温型 |  | 盒
84 | 酸性中和剂 |  | 5L/桶 |  | 桶
85 | 眼科专用碱性清洗剂 |  | 5L/桶 |  | 桶
86 | 反应杯 |  | 7C15.03S，4000个/盒 |  | 盒
87 | ACL‑TOP 凝血反应杯 | 沃芬 | 货号：0029400100，2400个/包 |  | 包
88 | 反应杯 |  | 1#，1000个/包 |  | 包
89 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯* |  | SUC-400A 3000个/盒 |  | 盒
90 | 粘附载玻片（世泰） |  | 25*75mm，50片/盒 |  | 盒
91 | 色谱柱 |  | Eclipse XDB-C18(5um4.6*250mm) |  | 支
92 | 吸头 |  | 1000ul，1000支/包 |  | 包
93 | 滤杯 |  | 100ml（配微生物限度检查仪） |  | 个
94 | 加长滤芯吸头 |  | 10ul，96支/盒 50盒/箱 | TS-10CE-FS | 盒
95 | 加长滤芯吸头 |  | 10ul，96支/盒 50盒/箱 | KG5131 | 盒
96 | 120目带柄不锈钢标准筛 |  | 10.5cm |  | 只
97 | 吸管（玻璃吸管） |  | 1ml/0.01ml，刻度 |  | 支
98 | 巴氏吸管(吹) |  | 订做100支/盒 刻度1ml | BS-XG-01 | 盒
99 | 蓝口瓶 |  | 透明圆形，250ml |  | 只
100 | 试剂瓶 |  | 250ml棕色3.3丝口 | GL45 | 只
101 | 吸管 |  | 2ml刻度 |  | 条
102 | 试剂瓶/蓝盖瓶 |  | 100ml，3.3丝口 |  | 只
103 | 试剂瓶 |  | 500ml棕色3.3丝口，GL45 |  | 只
104 | 玻璃量筒 |  | 50ml |  | 支
105 | 无菌滤膜 白膜无网格 |  | 50mm*0.45um，200片/盒 |  | 盒
106 | PE自封袋 |  | 10*15cm |  | 包
107 | PE自封袋 |  | 20*30cm |  | 包
108 | 玻璃培养皿 |  | 90mm |  | 套
109 | 单标吸量管 |  | 1ml |  | 支
110 | 单标移液管 |  | 2ml |  | 支
111 | 单标移液管 |  | 5ml |  | 支
112 | 进样瓶架 |  | 20ml/50孔 |  | 1个
113 | 蓝口瓶 |  | 1000ml，透明 |  | 个
114 | 冷冻管 |  | 1.8ml |  | 支
115 | 量筒 |  | 100ml |  | 支
116 | 培养平皿 |  | 9cm |  | 个
117 | 品氏粘度计 |  | 0.6mm |  | 支
118 | 三联集菌培养器 |  | W16D-AY330 |  | 箱
119 | 烧杯 |  | 1L |  | 支
120 | 烧杯 |  | 500ml |  | 个
121 | 烧杯刷 |  | 500ml |  | 支
122 | 试管刷 |  | 中号 |  | 支
123 | 四氟截门滴定管/四氟滴定管 25ml,A级；蚀刻半线 |  | 5支/盒,60支/箱 |  | 支
124 | 塑料量杯 |  | 2000ml |  | 1个
125 | 容量瓶A级 | 天玻 | 10ml，玻璃塞 |  | 只
126 | 容量瓶A级 | 天玻 | 25ml，玻璃塞 |  | 只
127 | 容量瓶A级 | 天玻 | 50ml，玻璃塞 |  | 只
128 | 玻璃量筒 | 天玻 | 100ml;量入式，4只/盒,80只/箱 |  | 只
129 | 玻璃量筒 | 天玻 | 20ml;量入式，6只/盒,180只/箱 |  | 只
130 | 微孔滤膜混合纤维素 |  | 47mm0.2um |  | 盒
131 | 微孔滤膜 |  | 水系60mm*0.45um |  | 包
132 | 无热原吸头 |  | 1000ul/480支 |  | 包
133 | 香柏油 |  | 25ml |  | 瓶
134 | 一次性塑料吸管 |  | 3ml，100支/包 |  | 支
135 | 移液管架 |  | 圆形 |  | 支
136 | 移液管刷 |  | 小号 |  | 支
137 | 移液器枪头 |  | 2-200ul |  | 包
138 | 移液器枪头 |  | 10ml |  | 盒
139 | 圆底离心管 |  | 10ml，100个/包 |  | 包
140 | 离心管 | 康宁 | 50ml， 25个/包，20包/箱 |  | 包
141 | 透明半裙边96孔PCR板，带单切角，未灭菌* |  | 0.2ml，10块/包，5包/箱 | AXY-PCR-96M2-HS-C | 包
142 | 96 孔塑料加厚 冰盒 | SK | 196*134*55 mm |  | 盒
143 | 盒装灭菌透明吸头 |  | 0.5-10ul，96支/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | AXY-T-300-R-S | 大盒
144 | 盒装灭菌透明滤芯吸头 |  | 200ul ，96支/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | AXY-TF-200-R-S | 大盒
145 | 锥底螺口带盖样品管 |  | 50ml，25个/盒，20盒/箱，带支架，灭菌 | AXY-SCT-50ML-R-S | 盒
146 | 离心管 |  | 15ml，密封盖，PP（聚丙烯），灭菌*50个/包，10包/箱 | CON-430052 | 包
147 | 延长管（耐高温高压） |  | 长135cm，带接头，15000套/箱 |  | 套
148 | 塑料圆形锐器盒 | 巨源 | 1L |  | 个
149 | 塑料圆形锐器盒 | 巨源 | 2L |  | 个
150 | 塑料圆形锐器盒 | 巨源 | 3L |  | 个
151 | 塑料圆形锐器盒 | 巨源 | 4L |  | 个
152 | 塑料方形锐器盒 | 巨源 | 5L |  | 个
153 | 塑料方形锐器盒 | 巨源 | 8L |  | 个
154 | 塑料方形锐器盒 | 巨源 | 10L |  | 个
155 | 塑料方形锐器盒 | 巨源 | 15L |  | 个
156 | 塑料方形锐器盒 | 巨源 | 20L |  | 个
157 | 塑料方形锐器盒 | 巨源 | 30L |  | 个
158 | 棕色瓶 |  | 30ml，高60mm，口径20mm |  | 个
159 | 大滴瓶芯 |  | 大，长80mm | =DISPIMG("ID_31C2C4E26B6444058061B0F0672FC13D",1) | 个
160 | 硅胶塞 |  | 白色 | =DISPIMG("ID_4200EC4C3D774DA9A43DAC7C206F1841",1) | 个
161 | 滴瓶芯 |  | 小，长55mm | =DISPIMG("ID_D846BB3053314807AFF4ECC56054FC16",1) | 个
162 | 点眼棒 |  | 圆头，长70mm | =DISPIMG("ID_8521B95067094E4F8F660BF4FB63972A",1) | 个
163 | 广口瓶 |  | 小，高40mm 口径15mm |  | 个
164 | 标准灭菌篮筐 |  | 304材质，585x395x100mm，1个/件 |  | 个
165 | CR镊子桶* |  | 大号 |  | 个
166 | CR镊子桶* |  | 锥型 |  | 个
167 | 服药杯CR* |  | 40ml：4×4cm，有刻度，小号
168 | 服药杯CR* |  | 100ml：5×5cm，有刻度，中号
169 | 服药杯CR* |  | 150ml：6×6cm，有刻度，大号 |  | 个
170 | 塑料换药碗* |  | 16cm |  | 个
171 | 一次性刀片（羽毛） |  | 50片/盒 |  | 盒
172 | 强粘防脱载玻片* |  | 50片/盒，E-001 |  | 盒
173 | 一次性使用换药盒 |  | 肾形，内盘长宽高19×11×3cm,100个/盒 | =DISPIMG("ID_2495136981B341D287B0E24A91757E09",1) | 盒
174 | 小滴瓶 |  | 高40mm,口径15mm | =DISPIMG("ID_6F9FA8E59A774CFEB233E4B0DB3F4FF3",1)
175 | 棕色瓶 |  | 30ml,高60mm,口径20mm | =DISPIMG("ID_8C1A3188270F4E2DB945A50051154808",1) | 个
176 | 盐水瓶盖 |  | 备用盖子（需与配套盐水瓶完全适配、规格一致） | =DISPIMG("ID_D4FB1767BAA24877B678F75A5F832E70",1) | 个
177 | 盐水瓶（广口瓶） |  | 白色60ml,高80mm 口径30mm | =DISPIMG("ID_FB42FB2794F94949A10B771C3ADE9516",1) | 个
178 | 医疗器械刷 |  | 长22×宽3.5×厚2.5cm，手柄厚度0.9cm |  | 个
179 | 硅胶软刷 |  | 长12cm高4cm宽7cm |  | 个
180 | 洗毛刷 |  | 11x160x5mm |  | 个
181 | 湿化瓶的刷子 |  | 刷子长宽20*8cm,柄长8cm | =DISPIMG("ID_11737570620242528DD3138BAC9E6191",1)
182 | 通用玻片盖板 | 徕卡免疫组化机器专用耗材（专机专用） | S21.4611，160片/盒 |  | 盒
183 | 一抗开放试剂瓶 |  | OP79193，10个/盒，7ml |  | 盒
184 | 新标签色带（用于免疫组化） |  | S21.4610.A |  | 套
185 | 探针清洁系统 |  | CS9100 |  | 套
186 | 混合站 |  | S21.1971 |  | 盒
187 | 包埋盒 |  | 052，4000个/箱 |  | 个
188 | 病理级盖玻片 | 适用于 DAKO 封片机 | 24*50mm，1000片/盒，货号80341-3683 |  | 盒
189 | 取材刀柄 |  | 双排 |  | 把
190 | 裂隙灯泡 BD900 | 瑞士 HAAG-STREIT | 1个/盒 | HA-7220766 | 个
191 | 钨卤素灯泡（速率法灯泡 ） | 奥森多 | 个 | 个 | 个
192 | 钨卤素灯具（FS灯泡） | 奥森多 | 个 | 个 | 个
193 | 速率法灯泡 | 日本Ushio | 1个/盒 | 356666 | 个
194 | 凝血仪灯泡 | 日本希森美康 | AW152784DY 1个/盒 | AW152784DY 1个/盒 | 个
195 | LAMP HALOGEN ASSY 灯泡 | 德国罗氏 | 12V/50W 1个/盒 | 12V/50W 1个/盒 | 个
196 | 进口手术显微镜灯泡 | 德国OSRAM | GZ6.35杯泡 | 12V100W (64627) | 个
197 | 裂隙灯泡 | 德国OSRAM | PG22头米泡 | 6V20W (64251) | 个
198 | 裂隙灯泡 | 德国OSRAM | PG22头米泡 | 12V30W(64260) | 个
199 | 显微镜灯泡 | 德国OSRAM | G6.35米泡 | 12V50W (64610) | 个
200 | 进口手术显微镜灯泡 | 蔡司 | GZ6.35杯泡12V100W(6834) | OPMILumera700 | 个
201 | 拓普康裂隙灯泡 | 拓普康 | G4带铜片米泡 | 6V20W(7388)带铜片 | 个
202 | SBS冻存管 |  | 0.75mL，96支/盒 |  | 盒