中山大学中山眼科中心珠江新城院区配电柜维修

市场调研

- 项目背景：

珠江新城院区配电房部分配电柜因大电流高温损坏，为保障供电安全，现公开调研维修服务商资质及市场价格。

- 项目基本情况：

维修作业需要更换动触头共6个，静触头3个，更换电流互感器3个、安装散热风扇4个，需要进行夜间施工作业。

- 报名材料（加盖公章扫描为单个 PDF）：

1. 资质证书复印件：包括但不限于营业执照、承装（修、试）电力设施许可证（许可类别须含承修类三级及以上）、维修作业人员的特种作业操作证（低压电工作业）等；

2.配电柜维修报价表：请严格按附件1格式填写，报价须包含全部费用（含人工、材料、运输、税金等）；

- 提交方式：

发送邮件至 wuxunjin@gzzoc.com，并抄送fanxin@gzzoc.com

- 邮件主题及 PDF 命名：配电柜维修 + 单位名称 + 联系人 + 联系电话

- 截止时间：2026 年 9 月 10 日 17:00

- 联系人：吴先生020-66322129

- 说明：本次调研仅为市场了解，不构成采购承诺。

| 附件1：配电柜维修报价表 配电柜维修报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中山大学中山眼科中心珠江新城院区配电柜维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 施工内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |  | 备注 |
| 1 | 2Z3低压配电柜 | 动触头 | 630A | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 2Z3低压配电柜 | 静触头 | 630A | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 2Z3低压配电柜 | 拆装电缆头 |  | 回路 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 5z5-5低压配电柜（备用） | 动触头 | 630A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 4z6-3低压配电柜（备用） | 动触头 | 630A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 6z5-9低压配电柜（备用） | 动触头 | 250A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 4z6-3低压配电柜（备用） | 低压互感器 | 500/5 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 2Z3低压配电柜 | 加装散热风扇 | KK17255HA2BAT(带栅格) | 个 | 2 |  |  |  | 含安装加装电源按钮等辅材 |
| 9 | 5Z4低压配电柜 | 加装散热风扇 | KK17255HA2BAT(带栅格) | 个 | 2 |  |  |  | 含安装加装电源按钮等辅材 |
| 10 | 低压配电柜 | 夜间施工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 低压配电柜 | 调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 总 价（含 税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |